## velocity_testing_results
Results |  |  |  |  | Input | [14 empty] | Calulations:
venturi (m/s) | av method (m/s) | radar (m/s) | av level (mm) | radar level (mm) | sensor height (mm) | flow meter (L/min) | width (mm) | p1 (mm) | p2 (mm) | p3 (mm) | p4 (mm) | p5 (mm) | p6 (mm) | mid-point-level (mm) | outlet-level (mm) | radarvel (mm/s) | coarsedepth (mm) | finedepth (mm) | angle (deg) | bernoulli's velocity (m/s) | rel error bernoulli | error bernolli (m/s) | area (m^2) | flow rate (m^3/s) | calculated velocity (m/s) | calculated velocity error (m/s) | flow rate error ( m^3/ s) | width error (mm) | level error (mm) | av level (mm) | froude number | speed of light (m/s) | frequency (Hz) | cosine | alias limit (m/s) | bin-width (m/s) | A depth (mm) | A Flow rate (L/min)
0.31321 | 0.23519 | 0.09829 | 12 | 160.3971 | 740 | 12.7 | 75 | 183 | 187 | 182 | 186 | 178 | 184 | 13 | 11 | 32 | 780 | 613 | 71 | 0.31321 | 0.1 | 0.031321 | 0.0009 | 0.00021167 | 0.23519 | 0.12075 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 12 | 0.68546 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 160.3971 | 70.9442
0.3836 | 0.28272 | 0.13822 | 18 | 160.3971 | 740 | 22.9 | 75 | 189 | 194 | 186 | 193 | 184 | 192 | 20 | 16 | 45 | 780 | 613 | 71 | 0.3836 | 0.066667 | 0.025573 | 0.00135 | 0.00038167 | 0.28272 | 0.074775 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 18 | 0.67279 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 160.3971 | 99.7653
0.44294 | 0.31958 | 0.18429 | 21 | 160.3971 | 740 | 30.2 | 75 | 192 | 202 | 190 | 199 | 187 | 198 | 22 | 20 | 60 | 780 | 613 | 71 | 0.44294 | 0.05 | 0.022147 | 0.001575 | 0.00050333 | 0.31958 | 0.06162 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 21 | 0.70409 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 160.3971 | 133.0204
0.49523 | 0.34615 | 0.15358 | 26 | 160.3971 | 740 | 40.5 | 75 | 194 | 211 | 194 | 206 | 191 | 204 | 27 | 25 | 50 | 780 | 613 | 71 | 0.49523 | 0.04 | 0.019809 | 0.00195 | 0.000675 | 0.34615 | 0.04961 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 26 | 0.68541 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 160.3971 | 110.8504
0.55146 | 0.39921 | 0.19351 | 28 | 160.3971 | 740 | 50.3 | 75 | 185 | 224 | 200 | 215 | 194 | 210 | 30 | 26 | 63 | 780 | 613 | 71 | 0.55146 | 0.032258 | 0.017789 | 0.0021 | 0.00083833 | 0.39921 | 0.044781 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 28 | 0.7617 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 160.3971 | 139.6715
0.61854 | 0.4694 | 0.23037 | 28.5 | 160.3971 | 740 | 60.2 | 75 | 185 | 228 | 193 | 215 | 197 | 214 | 27 | 30 | 75 | 780 | 613 | 71 | 0.61854 | 0.025641 | 0.01586 | 0.0021375 | 0.0010033 | 0.4694 | 0.04307 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 28.5 | 0.88773 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 160.3971 | 166.2756
0.75431 | 0.54113 | 0.26108 | 28.5 | 158.5061 | 740 | 69.4 | 75 | 186 | 232 | 193 | 225 | 196 | 222 | 27 | 30 | 85 | 780 | 615 | 71 | 0.75431 | 0.017241 | 0.013005 | 0.0021375 | 0.0011567 | 0.54113 | 0.042945 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 28.5 | 1.0234 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 158.5061 | 186.2239
0.81675 | 0.64 | 0.31637 | 27.5 | 158.5061 | 740 | 79.2 | 75 | 189 | 238 | 195 | 231 | 198 | 230 | 27 | 28 | 103 | 780 | 615 | 71 | 0.81675 | 0.014706 | 0.012011 | 0.0020625 | 0.00132 | 0.64 | 0.045091 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 27.5 | 1.2322 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 158.5061 | 225.6596
1.2331 | 1.007 | 0.69724 | 17.5 | 158.5061 | 740 | 79.3 | 75 | 182 | 271 | 184 | 265 | 189 | 263 | 17 | 18 | 227 | 780 | 615 | 71 | 1.2331 | 0.0064516 | 0.0079555 | 0.0013125 | 0.0013217 | 1.007 | 0.079341 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 17.5 | 2.4304 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 158.5061 | 497.3274
1.4557 | 1.3004 | 0.87539 | 13.5 | 162.2882 | 740 | 79 | 75 | 180 | 301 | 180 | 297 | 187 | 286 | 13 | 14 | 285 | 780 | 611 | 71 | 1.4557 | 0.0046296 | 0.0067392 | 0.0010125 | 0.0013167 | 1.3004 | 0.11818 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 13.5 | 3.5734 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 162.2882 | 639.2964
1.0985 | 0.82305 | 0.59895 | 13.5 | 162.2882 | 740 | 50 | 75 | 179 | 248 | 179 | 247 | 183 | 238 | 13 | 14 | 195 | 780 | 611 | 71 | 1.0985 | 0.0081301 | 0.0089306 | 0.0010125 | 0.00083333 | 0.82305 | 0.091633 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 13.5 | 2.2616 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 162.2882 | 437.4133
0.92383 | 0.65882 | 0.32251 | 17 | 158.5061 | 740 | 50.4 | 75 | 180 | 240 | 184 | 230 | 185 | 226 | 16 | 18 | 105 | 780 | 615 | 71 | 0.92383 | 0.011494 | 0.010619 | 0.001275 | 0.00084 | 0.65882 | 0.069231 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 17 | 1.6133 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 158.5061 | 230.0413
1.0759 | 0.84588 | 0.49452 | 15.5 | 162.2882 | 740 | 59 | 75 | 180 | 257 | 183 | 245 | 187 | 243 | 15 | 16 | 161 | 780 | 611 | 71 | 1.0759 | 0.0084746 | 0.0091179 | 0.0011625 | 0.00098333 | 0.84588 | 0.081578 | 2e-05 | 0.5 | 1 | 15.5 | 2.1692 | 300000000 | 60000000000 | 0.32557 | #REF! | #REF! | 162.2882 | 361.1464